## Einbaugenerator
Prüfkarteiblatt: Einbaugenerator
Feuerwehr: |  |  | Lagerungsort: |  |  |  |  | Lfd.Nr.:
Type: |  |  | Leistung in kVA: |  |  |  |  | Inv.Nr.:
Hersteller oder Lieferant: |  |  | Herstellungsjahr: |  |  |  |  | Gebrauchsfrist: siehe Handbuch
Prüfverfahren: Funktions- und Sichtprüfung mindestens einmal jährlich | [7 empty] | Ausgemustert am:
|  |  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum:
Sichtprüfung / Generator | Generatorbefestigung in Ordnung
Lüftungsgitter des Generators frei von Verunreinigungen
Antrieb des Generators (Antriebswelle) in Ordnung
Ev. vorhandene Schmierstellen in Ordnung u. geschmiert
Verkabelung von Generator zum Schaltkasten in Ordnung
Sicherungsautomaten in Ordnung
Leistungsschalter in Ordnung
Funktionsprüfung / Schaltschrank | Schaltschrankbeleuchtung in Ordnung
Polwendeschalter in Ordnung
Steckdosen (230 u. 400 Volt) in Ordnung
Voltmeter u. Amperemeter in Ordnung
Schutzleiterprüfeinrichtung in Ordnung
Phasenschalter in Ordnung
Drehzahlregelung (50Hz [+/- 5%]) in Ordnung
Befund:
Unterschrift Gerätewart:
Zur Reparatur gebracht am: |  |  | Von der Reparatur zurück am:
LEGENDE: a = Prüfkriterium erfüllt x = Prüfkriterium nicht erfüllt
Befundarten: OK = Gerät in Ordnung -- = Gerät zur Reparatur 0 = Gerät ausscheiden